УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  СПб ГБУЗ

«Психоневрологический

диспансер Фрунзенского района»

________________ В.Д.Кустов

« _» ________ 2024 года

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер Фрунзенского района» на 2024-2026 годы

Санкт-Петербург, 2024

## Приложение N 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер Фрунзенского района» на 2024-2026 годы

| Полное наименование организации | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер Фрунзенского района» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»; -Постановление правительства Российской Федерации от 07.10.2019г. № 1289 в ред. ПП РФ от 23.06.2020г. № 914 установлены Требования к снижению государственными ( муниципальными) учреждениями объема потребляемых энергоресурсов. - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.10.2011 № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; -Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425 (ред. от 09.03.2023) (утверждены требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых им объема потребляемой ими энергоресурсов) -Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 N 158 "О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425" -Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 N 159 "Об утверждении Положения о Департаменте государственных целевых программ и капитальных вложений Министерства экономического развития Российской Федерации" |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | ИП «Вяткин Евгений Валерьевич» Начальник хозяйственного отдела Гарманов Андрей Владимирович |
| Полное наименование разработчиков программы | ИП «Вяткин Евгений Валерьевич» |
| Цели программы | Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и реализация мероприятий в области энергосбережения |
| Задачи программы | - Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет повышения энергетической эффективности использования; - Выполнение мероприятий в области энергосбережения, предусмотренных программой; - Достижение установленных целевых показателей программы |
| Целевые показатели программы | Снижение к 2026 году: - удельного потребления электроэнергии - удельного потребления тепловой энергии на отопление - удельного потребления воды |
| Сроки реализации программы | 2024-2026 гг |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Бюджетные средства в размере 822,00 тыс. рублей на весь период действия Программы, в том числе: -в 2024 г .- 223,00 тыс. рублей. - в 2025 г. - 217,00 тыс. рублей. - в 2026 г. - 382,00 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия потребления за период реализации программы к 2026 году: электрической энергии на 6,083 тыс. кВт*ч. тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 29,026 Гкал холодной воды на 0,222 тыс.куб.м |

Приложение № 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности  о ходе  ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Целевые показатели (далее - ЦП ) отражают количественную и качественную оценку степени достижения целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в совокупности эффективность реализации Программы.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 утверждены требования к снижению государственными и муниципальными учреждениям в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также потребляемой ими воды.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов рекомендуется определять в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расчетное удельное потребление на плановый период (Расчетная форма ЦУС) |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ГСОП | 44,42 | 43,74 | 42,39 |
| 1.2 | Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 45,65 | 45,3 | 44,61 |
| 1.3 | Потребление холодной воды | м3/чел | 5,75 | 5,52 | 4,78 |
| 2 | Плановый объем снижения |  |  |  |  |
| 2.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | ГКал | -6,52 | -6,62 | -13,14 |
| 2.2 | Потребление электрической энергии | тыс.кВт*ч | -0,93 | -0,95 | -1,89 |
| 2.3 | Потребление холодной воды | тыс.куб.м. | -0,057 | -0,059 | -0,115 |
| 3 | Плановый объем потребления |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | ГКал | 432,33 | 425,71 | 412,57 |
| 3.2 | Потребление электрической энергии | тыс.кВт*ч | 124,65 | 123,7 | 121,81 |
| 3.3 | Потребление холодной воды | тыс.куб.м | 1,301 | 1,242 | 1,127 |

## Приложение N 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Энергосберегающее мероприятие | Необходимое количество (ед. измерения) | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, Тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, Тыс. руб. |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, Тыс. руб. |  |
|  |  |  | источник | объем, Тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, Тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник |  | объем, Тыс. руб. | кол-во |  | ед. изм. |  |  |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, на энергоэффективность системы отопления |  | ИТОГО | ПД | 68 | 6,52 | Гкал | 17,103 | ПД | 89 | 6,62 | Гкал | 18,144 | ПД |  | 37 | 5 |  | Гкал | 17.202 |  |
| 1 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание и обеспечение автоматического закрывания дверей | 5 шт | ПД | 15 | 2 | Гкал | 5,246 |  |  |  | Гкал |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |  |
| 2 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов | 7 п.м | ПД | 10 | 1,52 |  | 3,987 | ПД | 5 | 0,62 |  | 1,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Промывка трубопроводов и теплообменников системы отопления | 2 шт | ПД | 43 | 3 |  | 7,87 | ПД | 44 | 3 |  | 8,222 | ПД |  | 35 | 3 |  |  | 8,601 |  |
| 4 | Замена уплотнений и механизмов закрывания на оконных блоках и обеспечение автоматического закрывания дверей | 40 шт |  |  |  |  |  | ПД | 40 | 3 |  | 8,222 | ПД |  | 12 | 2 |  |  | 8,601 |  |
| 5 | Установка термостатических вентилей на радиаторах | 75 шт |  |  |  |  |  | ПД | 50 | 6 |  | 17,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия, направленные на снижение потребления воды |  | ИТОГО | - | 80 | 57 | м 3 | 2,75 | - | 40 | 59 | м 3 | 2,75 | - |  | 28 | 115 |  | м 3 | 5,80 |  |
| 1 | Замена трубопроводов и арматуры систем водоснабжения | 10 м |  |  |  | м 3 |  | ПД | 40 | 59 | м 3 | 2,75 |  |  |  |  |  | м 3 |  |  |
| 2 | Применение экономичной водоразборной арматуры (смесители для раковин, аэраторы) | 20 шт | ПД | 80 | 57 |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии |  | ИТОГО | - | 75 | 0,93 | тыс кВт*ч | 9,012 | - | 82 | 0,95 | тыс кВт*ч | 9,626 | - |  | 189 | 1,89 |  | тыс кВт*ч | 20,034 |  |
| 1 | Замена эксплуатируемых в местах общего пользования люминисцентных ламп светодиодными лампами | 200 шт | ПД | 30 | 0,75 |  | 7,268 | ПД | 35 | 0,77 |  | 7,802 | ПД |  | 35 | 0,91 |  |  | 9,646 |  |
| 2 | Содержание световых оконных проемов в чистоте | 755 кв.м | ПД | 45 | 0,18 |  | 1,744 | ПД | 47 | 0,18 |  | 1,824 | ПД |  | 49 | 0,18 |  |  | 1,908 |  |
| 5. Организационные мероприятия |  | ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПД |  | 0,7 | - |  | - | - |  |
| 1 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 2 | Агитационная работа (таблички о необходимости экономии энергоресурсов, о выключении света, закрытии окон ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 3 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПД |  | 0,7 | - |  | - | - |  |
| итого | Тепловая энергия |  | - | 68 | 6,52 | Гкал | 17,103 | - | 89 | 6,62 | Гкал | 18,144 | - |  | 165 | 13,14 |  | Гкал | 37,671 |  |
|  | Вода |  | - | 80 | 57 | м 3 | 2,75 | - | 40 | 59 | м 3 | 2,75 | - |  | 28 | 115 |  | м 3 | 5,8 |  |
|  | Электрическая энергия |  | - | 75 | 0,93 | тыс кВт*ч | 9,012 | - | 82 | 0,95 | тыс кВт*ч | 9,626 | - |  | 189 | 1,15 |  | тыс кВт*ч | 20,034 |  |